实验室化学品管理系统操作手册

——实验室人员

目录

1. 登录认证	4

2. 首页	4

3. 试剂柜管理	5

4. 化学品名录查询	6

5. 入库查询	8

6. 库存管理	10

7. 使用/空瓶/废弃登记	10

8. 中转站	12

9. 废弃物送处查询与登记	13

10. 台账管理	14

10.1 试剂总台账	14

10.2 入库台账	15

10.3 领用台账	15

10.4 使用台账	16

10.5 归还台账	16

10.6 空瓶回收台账	17

10.7 试剂废弃台账	17

10.8 坏账	17

10.9 删除台账	18

10.10 预警台账	18

- 登录认证

登录“实验室安全综合管理平台” →“角色选择”→“系统菜单”→“实验室安全基础信息模块”。

在浏览器地址栏输入https://labsafe.zju.edu.cn/进入“实验室安全综合管理平台”登录页面，校内人员单击“统一身份认证登录”，校外人员联系学校管理员添加本地帐号后单击“登录”，输入账号密码登录后，在出现的“选择角色”窗口中找到相应的管理员角色，单击“选择”进入综合管理平台，即可进入化学品管理系统。

- 首页

通过点击选择，可按照四个时间周期进行数据统计：年、月、周、天。统计该时间周期内容的化学品试剂入库数量、各类化学品试剂数、各实验室待办事项：待入库试剂数量，带回收空瓶数，待废弃试剂数。预警消息内容和各单位试剂处理详情。

待办事项-待入库：本学院中所有还没存放到试剂柜中的试剂。

待办事项-待回收空瓶：余量为0待回收的试剂。

待办事项-待废弃试剂：标记废弃等待处理的试剂。

预警信息包括：入库超时、归还超时、空瓶预警、废弃预警、库存预警。以下通知配置都是可以变更的，目前是按照如下情况设置。

入库超时预警：当申购人在24小时未入库情况下，系统会做出提醒。48小时未入库提醒实验室责任人、学院累计触发50次入库超时通知将提醒学院秘书、学院累计80次入库超时将通知设备处管理老师。

归还超时预警：当领用人在12小时未归还试剂到库的话，系统会做出提醒。24小时未归还试剂到库提醒实验室责任人、学院累计触发50次归还超时通知将提醒学院秘书、学院累计80次归还超时将通知设备处管理老师。

空瓶预警：当试剂入库之后，在没有使用记录的情况下被标记空瓶将通知操作人员和实验室责任人，学院累计触发200次空瓶预警通知将提醒学院秘书、学院累计400次空瓶预警将通知设备处管理老师。

废弃预警：当试剂入库之后，在没有使用记录的情况下被标记废弃将通知操作人员和实验室责任人，学院累计触发200次废弃预警通知将提醒学院秘书、学院累计400次废弃预警将通知设备处管理老师。

库存预警：当单种试剂入库即将超过额定数量或已经超过额定数量会触发通知，学院累计触发5次将通知学院秘书，学院累计触发10次将通知设备处管理老师。

以上预警配置是试运行设置，后期可能会根据实际使用情况做适当调整。

- 试剂柜管理

可以在当前页面下查询本实验室下试剂柜信息，包括试剂柜类型、编号、所属实验室、所属学院信息。支持增加、修改和删除已添加的记录。

通过点击右上角的添加按钮，输入柜子编号，选择试剂柜类型，设置存储化学试剂类型，所属实验室，上传照片后点击提交就可以了。

- 化学品名录查询

目前已添加的化学品名录信息，支持在该页面下进行记录查找和SDS查看，查看化学品的性质。

- 入库查询

该列表中化学品数据通过对接校内第三方系统获取，可以在此页面下查询试剂的状态、存放实验室、类型、规格等。

试剂状态：待入库、待绑码、已入库

试剂来源：科教试剂、线上采购、手动录入

化学品类型：普通化学品、一类易制毒、易制爆、剧毒品、精神麻醉品、一般危化品、二类易制毒、三类易制毒、爆炸品

针对已经存放到实验室的试剂或从采购平台外购买的试剂，可以通过模板批量导入试剂，下载模板后填入数据将他们一次性导入进系统里，并可以在待绑码的试剂信息中查询。此处批量导入的目的是为了方便入库，批量导入后即可在手机移动端快速选择入库，无需再一个一个手动输入试剂名称或cas号。

入库查询下的信息可以直接导出，也可以通过查询后将查询结果导出。

- 库存查询

该页面下是所有已入库试剂信息，可通过名称、cas号、管控类型、所属单位、存放实验室+存放试剂柜这些条件，进行组合查询或单独条件查询试剂的库存信息。

也可切换到试剂详情下查看单个试剂的信息

- 使用/空瓶/废弃登记

已存放到实验室中的试剂，在人员使用之后可以直接在页面下操作填写使用记录或标记空瓶或进行废弃登记，支持通过名称、cas号、管控类型、所属单位、存放实验室+存放试剂柜这些条件，进行组合查询或单独条件查询。

可根据实际情况在填写记录后直接提交，或一并进行回库操作。

填写使用记录时也可以标记空瓶和废弃，如果需要送回试剂柜，可点击提交并归还。

批量标记空瓶和批量标记废弃

该页面下是支持通过勾选多个试剂进行标记空瓶或废弃，确认执行该操作后可通过名称、cas号、管控类型、所属单位、存放实验室条件查询记录。点击单个记录中前的试剂信息，可以查看该试剂的使用轨迹。

注：当该试剂从入库后，无使用记录的情况下，被标记为空瓶。系统会预警提醒给实验室责任人。

- 中转站

废弃物送处中的中转站运行时间等信息，可以在当前页面下进行查看。可以通过名称、所在校区进行查询。

- 废弃物送处查询与登记

原小程序下的废弃物送处功能，目前将该功能集成到化学品系统中。可以在当前页面下按照废弃物类别、中转站、实验室、处置开始结束时间段来进行记录查询。

与原功能操作界面一样，使用人员可点击自行送处登记，按照内容填写包括：选择实验室、选择废弃物类别、选择容量规格、数量、选择送储中转站、废弃物说明。

- 台账管理

  - 试剂总台账

该功能下集中了所有状态的试剂信息，支持通过多个检索条件查询和导出。

  - 入库台账

所有试剂的入库操作记录，包含了线上采购、科技试剂、手动绑码几类操作的所有入库记录。

  - 领用台账

所有试剂的出库记录，统计范围包括所有实验室下已出库的试剂。可通过上面检索框中的条件进行查询，点击详情可查看单条记录的完整信息。

  - 使用台账

所有试剂的使用记录，统计范围包括所有实验室下的试剂使用信息。可通过上面检索框中的条件进行查询，点击详情可查看单条记录的完整信息。

  - 归还台账

所有试剂的归还记录，统计范围包括所有实验室下的试剂归还信息。可通过上面检索框中的条件进行查询，点击详情可查看单条记录的完整信息。

  - 空瓶回收台账

所有回收空瓶的记录，统计范围包括所有实验室下已回收的空瓶信息。可通过上面检索框中的条件进行查询，点击详情可查看单条记录的完整信息。

  - 试剂废弃台账

所有标记为废弃的试剂记录，统计范围包括所有实验室下的废弃试剂信息。可通过上面检索框中的条件进行查询，点击详情可查看单条记录的完整信息。

  - 坏账

所有标记到坏账中的试剂记录，统计范围包括所有实验室下的坏账试剂信息。可通过上面检索框中的条件进行查询，点击详情可查看单条记录的完整信息。可对记录的真实性核对后进行恢复操作

  - 删除台账

所有标记删除的试剂记录，统计范围包括所有实验室下的删除试剂信息。可通过上面检索框中的条件进行查询，点击详情可查看单条记录的完整信息。可对记录的真实性核对后进行恢复操作

  - 预警台账

所有预警通知信息记录，包括：入库预警、回库预警、废弃预警三类预警信息。也可以通过通知对象、所属单位、预警实验室、起止时间范围来进行记录查询。